## ROI par Low-tech
| €/kW.h électrique | 0.14
| €/kW.h gaz | 0.075
| €/kW.h bois | 0.038
Chauffe-eau solaire | Investissement | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
CES LT O | 755 | 867 | 979 | 1091 | 1203 | 1315 | 1427 | 1539 | 1651 | 1763 | 1875 | 1987 | 2099 | 2211 | 2323 | 2435 | 2547 | 2659 | 2771 | 2883 | 2995
CES LT N | 1105 | 1217 | 1329 | 1441 | 1553 | 1665 | 1777 | 1889 | 2001 | 2113 | 2225 | 2337 | 2449 | 2561 | 2673 | 2785 | 2897 | 3009 | 3121 | 3233 | 3345
CE Elec | 300 | 524 | 748 | 972 | 1196 | 1420 | 1644 | 1868 | 2092 | 2316 | 2540 | 2764 | 2988 | 3212 | 3436 | 3660 | 3884 | 4108 | 4332 | 4556 | 4780
CE Gaz | 365 | 485 | 605 | 725 | 845 | 965 | 1085 | 1205 | 1325 | 1445 | 1565 | 1685 | 1805 | 1925 | 2045 | 2165 | 2285 | 2405 | 2525 | 2645 | 2765
CES C | 5000 | 0.038 année 1: 5078.4; 0.038 année 2: 5156.8; 0.038 année 3: 5235.2; 0.038 année 4: 5313.6; 0.038 année 5: 5392; 0.038 année 6: 5470.4; 0.038 année 7: 5548.8; 0.038 année 8: 5627.2; 0.038 année 9: 5705.6; 0.038 année 10: 5784
| Investissement | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
Poêle de masse LT - bois gratuit | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Poêle de masse LT - bois acheté | 210 | 280.9333 | 351.8667 | 422.8 | 493.7333 | 564.6667 | 635.6 | 706.5333 | 777.4667 | 848.4 | 919.3333 | 990.2667 | 1061.2 | 1132.1333 | 1203.0667 | 1274 | 1344.9333 | 1415.8667 | 1486.8 | 1557.7333 | 1628.6667
Radiateur électrique | 0 | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 1372 | 1568 | 1764 | 1960 | 2156 | 2352 | 2548 | 2744 | 2940 | 3136 | 3332 | 3528 | 3724 | 3920
Cheminée à foyer ouvert | 0 | 354.6667 | 709.3333 | 1064 | 1418.6667 | 1773.3333 | 2128 | 2482.6667 | 2837.3333 | 3192 | 3546.6667 | 3901.3333 | 4256 | 4610.6667 | 4965.3333 | 5320 | 5674.6667 | 6029.3333 | 6384 | 6738.6667 | 7093.3333
Pompe à chaleur | 5000 | année 1: 50.2564
100m² élec |  | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 | 19600 | 21000 | 22400
100m² poelito | 210 | 716.6667 | 1223.3333 | 1730 | 2236.6667 | 2743.3333 | 3250 | 3756.6667 | 4263.3333 | 4770 | 5276.6667 | 5783.3333 | 6290 | 6796.6667 | 7303.3333 | 7810 | 8316.6667
100m² PAC | 5000 | 5105.5556 | 5211.1111 | 5316.6667 | 5422.2222 | 5527.7778 | 5633.3333 | 5738.8889 | 5844.4444 | 5950 | 6055.5556 | 6161.1111 | 6266.6667 | 6372.2222 | 6477.7778 | 6583.3333 | 6688.8889
eau pluviale | Investissement | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
(F + LT )Eau pluviale | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930
(M + LT) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
F + C 2 pers @25L/j |  | 72.635 | 145.27 | 217.905 | 290.54 | 363.175 | 435.81 | 508.445 | 581.08 | 653.715 | 726.35 | 798.985 | 871.62 | 944.255 | 1016.89 | 1089.525 | 1162.16 | 1234.795 | 1307.43 | 1380.065 | 1452.7
M + C 2 pers @143L/j |  | 415.4722 | 830.9444 | 1246.4166 | 1661.8888 | 2077.361 | 2492.8332 | 2908.3054 | 3323.7776 | 3739.2498 | 4154.722 | 4570.1942 | 4985.6664 | 5401.1386 | 5816.6108 | 6232.083 | 6647.5552 | 7063.0274 | 7478.4996 | 7893.9718 | 8309.444
M + C 4 pers @143L/j |  | année 1: 830.9444; année 2: 1661.8888; année 3: 2492.8332; année 4: 3323.7776; année 5: 4154.722; année 6: 4985.6664; année 7: 5816.6108; année 8: 6647.5552; année 9: 7478.4996; année 10: 8309.444
douche | Investissement | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
F+C élec negawater (15 litres x 2) | 0 | 86.7678 | 173.5356 | 260.3034 | 347.0712 | 433.839 | 520.6068 | 607.3746 | 694.1424 | 780.9102 | 867.678 | 954.4458 | 1041.2136 | 1127.9814 | 1214.7492 | 1301.517 | 1388.2848 | 1475.0526 | 1561.8204 | 1648.5882 | 1735.356
F+C gaz negawater (15 litres x 2) | 0 | 66.7168 | 133.4336 | 200.1504 | 266.8671 | 333.5839 | 400.3007 | 467.0175 | 533.7343 | 600.4511 | 667.1679 | 733.8846 | 800.6014 | 867.3182 | 934.035 | 1000.7518 | 1067.4686 | 1134.1854 | 1200.9021 | 1267.6189 | 1334.3357
M+LT recyclage (60litres x 2 | 150 | 295.4343 | 440.8685 | 586.3027 | 731.737 | 877.1712 | 1022.6055 | 1168.0397 | 1313.474 | 1458.9082 | 1604.3425 | 1749.7767 | 1895.211 | 2040.6453 | 2186.0795 | 2331.5138 | 2476.948 | 2622.3823 | 2767.8165 | 2913.2508 | 3058.685
M+C élec 60 x 2 | 0 | 347.0712 | 694.1424 | 1041.2136 | 1388.2848 | 1735.356 | 2082.4272 | 2429.4984 | 2776.5696 | 3123.6408 | 3470.712 | 3817.7832 | 4164.8544 | 4511.9256 | 4858.9968 | 5206.068 | 5553.1392 | 5900.2104 | 6247.2816 | 6594.3528 | 6941.424
M+C gaz 60 x 2 | 0 | 266.8671 | 533.7343 | 800.6014 | 1067.4686 | 1334.3357 | 1601.2029 | 1868.07 | 2134.9371 | 2401.8043 | 2668.6714 | 2935.5386 | 3202.4057 | 3469.2729 | 3736.14 | 4003.0071 | 4269.8743 | 4536.7414 | 4803.6086 | 5070.4757 | 5337.3429
Capteur à air chaud | Investissement | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
LT O (25%) + chauffage élec @ 75% 1400Kw.h | 214 | 361 | 508 | 655 | 802 | 949 | 1096 | 1243 | 1390 | 1537 | 1684 | 1831 | 1978 | 2125 | 2272 | 2419 | 2566 | 2713 | 2860 | 3007 | 3154
LT N (25%) + chauffage élec @ 75% 1400Kw.h | 338 | 485 | 632 | 779 | 926 | 1073 | 1220 | 1367 | 1514 | 1661 | 1808 | 1955 | 2102 | 2249 | 2396 | 2543 | 2690 | 2837 | 2984 | 3131 | 3278
Chauffage électrique @ 1400Kw.h | 0 | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 1372 | 1568 | 1764 | 1960 | 2156 | 2352 | 2548 | 2744 | 2940 | 3136 | 3332 | 3528 | 3724 | 3920
Panneau photvoltaique | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
Install PV Frugal N | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235
Install PV Frugal 0 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673
Conso frugal mix France | 12.775 | 25.55 | 38.325 | 51.1 | 63.875 | 76.65 | 89.425 | 102.2 | 114.975 | 127.75 | 140.525 | 153.3 | 166.075 | 178.85 | 191.625 | 204.4 | 217.175 | 229.95 | 242.725 | 255.5
Conso moy mix France (@ 6kw.h/j/pers) | 306.6 | 613.2 | 919.8 | 1226.4 | 1533 | 1839.6 | 2146.2 | 2452.8 | 2759.4 | 3066 | 3372.6 | 3679.2 | 3985.8 | 4292.4 | 4599 | 4905.6 | 5212.2 | 5518.8 | 5825.4 | 6132
Marmite Norvégienne | Année 0 | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
M N + gaz (O) | 5 | 17.6562 | 30.3125 | 42.9688 | 55.625 | 68.2812 | 80.9375 | 93.5938 | 106.25 | 118.9062 | 131.5625 | 144.2188 | 156.875 | 169.5312 | 182.1875 | 194.8438 | 207.5 | 220.1562 | 232.8125 | 245.4688 | 258.125
M N + induction (O) | 5 | 20.75 | 36.5 | 52.25 | 68 | 83.75 | 99.5 | 115.25 | 131 | 146.75 | 162.5 | 178.25 | 194 | 209.75 | 225.5 | 241.25 | 257 | 272.75 | 288.5 | 304.25 | 320
gaz | 0 | 16.875 | 33.75 | 50.625 | 67.5 | 84.375 | 101.25 | 118.125 | 135 | 151.875 | 168.75 | 185.625 | 202.5 | 219.375 | 236.25 | 253.125 | 270 | 286.875 | 303.75 | 320.625 | 337.5
Induction | 0 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420
M N + gaz (N) | 40 | 52.6562 | 65.3125 | 77.9688 | 90.625 | 103.2812 | 115.9375 | 128.5938 | 141.25 | 153.9062 | 166.5625 | 179.2188 | 191.875 | 204.5312 | 217.1875 | 229.8438 | 242.5 | 255.1562 | 267.8125 | 280.4688 | 293.125
M N + plaque elec classique (N) | 60.16 | 80.32 | 100.48 | 120.64 | 140.8 | 160.96 | 181.12 | 201.28 | 221.44 | 241.6 | 261.76 | 281.92 | 302.08 | 322.24 | 342.4 | 362.56 | 382.72 | 402.88 | 423.04 | 443.2
M N + induction (N) | 40 | 55.75 | 71.5 | 87.25 | 103 | 118.75 | 134.5 | 150.25 | 166 | 181.75 | 197.5 | 213.25 | 229 | 244.75 | 260.5 | 276.25 | 292 | 307.75 | 323.5 | 339.25 | 355
M N + plaque elec classique (O) | 5 | 25.16 | 45.32 | 65.48 | 85.64 | 105.8 | 125.96 | 146.12 | 166.28 | 186.44 | 206.6 | 226.76 | 246.92 | 267.08 | 287.24 | 307.4 | 327.56 | 347.72 | 367.88 | 388.04 | 408.2
plaque elec classique |  | 26.88 | 53.76 | 80.64 | 107.52 | 134.4 | 161.28 | 188.16 | 215.04 | 241.92 | 268.8 | 295.68 | 322.56 | 349.44 | 376.32 | 403.2 | 430.08 | 456.96 | 483.84 | 510.72 | 537.6
Toilette sèche | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
TSB O | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
TSB N | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Toilette à eau (Pour 2 pers) | 78 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 936 | 1014 | 1092 | 1170 | 1248 | 1326 | 1404 | 1482 | 1560
Garde-Manger | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | année 6 | année 7 | année 8 | année 9 | année 10 | année 11 | année 12 | année 13 | année 14 | année 15 | année 16 | année 17 | année 18 | année 19 | année 20
GM O | 111.12 | 112.24 | 113.36 | 114.48 | 115.6 | 116.72 | 117.84 | 118.96 | 120.08 | 121.2 | 122.32 | 123.44 | 124.56 | 125.68 | 126.8 | 127.92 | 129.04 | 130.16 | 131.28 | 132.4
Réfrigérateur 250 L | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560