## Mode habitat
| Puissance (W) | h/jour été | Wh/j | h/jour hiver | Wh/j | remarques
Ordinateur en charge | 35 | 5 | 175 | 5 | 175
lumières (10 spots 3W led) | 30 | 3 | 90 | 7 | 210
mini frigo A++ (conso : 87 kWh/an) | 9.9315 | 24 | 238.3562 | 0 | 0
pompes eau | 65 | 2 | 130 | 2 | 130
extracteur silents | 8 | 0 | 0 | 1 | 8
circulateur chauffe eau solaire | 10 | 6 | 60 | 2 | 20
ventilo destratificateur | 18 | 0 | 0 | 5 | 90
musique | 10 | 5 | 50 | 3 | 30
téléphone portable | 5 | 2 | 10 | 1 | 5
vidéo projecteur (250w) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | occasionnel
chargeur perceuse sans fil | 245 | 1 | 245 | 0 | 0 | occasionnel
Total | 685.9315 |  | 998.3562 |  | 668
Capacité (batteries 12V) |  |  | 83.1963 | A.h | 55.6667 | A.h
taux de décharge max 50% |  |  | 166.3927 | A.h | 111.3333 | A.h
Autonomie sur deux jours (capacité X2) |  |  | 332.7854 | A.h | 222.6667 | A.h
ce fichier est actuellement partagé sur google, si quelqu'un veut bien m'aider pour le passer sous framacalc, je suis prenneur : clement@lowtechlab.org

## Mode Teuf
| Puissance (W) | h/jour teuf | Wh/j | remarques
Ordinateur en charge | 35 | 8 | 280
lumières (10 spots 3W led) | 30 | 8 | 240
mini frigo A++ (conso : 87 kWh/an) | 9.9315 | 0 | 0
pompes eau | 65 | 2 | 130
Tireuse 1 bec | 380 | 0 | 0 | trop puissant, ne passe pas sur le système, fonctionnement à la glace
Sound System (enceintes + table de mix) | 150 | 8 | 1200
Laser | 30 | 8 | 240
téléphone portable | 5 | 2 | 10
Total | 704.9315 |  | 2100
Capacité (batteries 12V) |  |  | 175 | A.h
taux de décharge max 50% |  |  | 350 | A.h